## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-157
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Pipetas de Serología
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Dos (2) Punta A peel-pack de 1 1 ml Dos (2) Punta C peel-pack de 1 1 ml Dos (2) Punta A peel-pack de 1 2 ml Dos (2) Punta A peel-pack de 1 5 ml Dos (2) Punta B peel-pack de 1 5 ml Dos (2) Punta A peel-pack de 1 10 ml Dos (2) Punta C peel-pack de 1 10 ml Dos (2) Punta B peel-pack de 1 10 ml Dos (2) Punta A peel-pack de 1 25 ml Dos (2) Punta A peel-pack de 1 50 ml
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón