## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-162
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Porta Pipetas
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OBTENIDO
4 toppette volumen ajustable pipettors: 0.5 – 10ul, 10 – 100ul, 100 – 1000ul, 1000 – 5000ul toppette micropipettes calibrado de acuerdo con iso8655. cada pipetas se entrega con certificado de prueba individuales. el control de calidad implica gravimetric pruebas de cada pipeta con agua destilada en 22 C. Fácil de calibrar y mantener con herramientas incluidas. Resistente soporte pipetas, puede contener 6 micropipettes. 3 estante de 96 estéril puntas para adaptarse a todos los pipettors. rnase y dnase última intervensión, esterilizado por radiación Electron Beam
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Requerido
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón