## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-176
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | DIGITAL, PARA LABORATORIO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Funciones
Modo | 12 o 24 horas
Forma de conteo | Cuenta atrás de máximo 24 horas, con alarma.
Memoria | Debe memorizar la cuenta tiempo atrás
Precisión | Cronómetro de 23 horas, o más con 1 s. de precisión
Carga | Debe disponer de baterías recargables o descartables
Programación | Capacidad de programar en una o varias pantallas, el tiempo para controlar distintos procesos a la vez
Accesorios
Batería (s) recargable (s) o descartable(s) | Un (1) set de baterías recargables o descartables.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Batería
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón