## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-195
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | Tanques de oxigeno tipo E
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material | Aluminio 6061 T6
Capacidad | 685 Litros
Valvula Pin (Resistente a la corrocion) | Requerido
Maxima presion interna | Aproximadamente 139 BAR
Dimensiones | Aproximadamente 100 x 30 x 34 cm
Regulador de oxigeno | Requerido
Tasa de flujo ajustable | Requerido
Accesorios
Soporte rodable que permita el desplazamiento | Uno (1)
Configuración
Modo de funcionamiento continuo | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.