## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-211
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | SILLA DE RUEDA
CÓDIGO ECRI: | 14-449
NOMBRE GENÉRICO: | SILLA DE RUEDA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Estructura | Acero cromado de construcción robusta, fácil limpieza y anticorrosivo
Diseño plegable de tipo tijera, de fácil accionamiento, seguridad en el manipuleo y frenado
Ruedas delanteras | Requerido
Aproximadamente: 127.0 mm (5")
Ruedas traseras | Aproximadamente: 660.8mm (26")
Requerido
Frenos de emergencia | Requerido
Materiales | Asiento y respaldo, acolchado, facil limpieza.
Pisaderas | De aluminio, plegables y regulables
Capacidad | 90 Kg como peso minimo.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante