## EM-231
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-231
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Ejercitadores, de Bicicleta
CÓDIGO ECRI: | 10-385
NOMBRE GENÉRICO: | Bicicleta Fisiatria
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Una (01) Base estacionaria. Un (01) Sistema de regulación de esfuerzos. Un (01) Panel o teclado de control. Un (01) Timón regulable. Un (01) Asiento regulable. Silla ergonómica totalmente ajustable, con un apoyo de la espalda total. Asiento con movimientos de elevar o bajar, acercar o alejar a los pedales y reclinar el respaldar todo mediante control neumático. Pantalla digital para visualizar: La velocidad y la distancia equivalentes desarrolladas por el equipo. El tiempo, nivel de resistencia aplicada y la potencia en watts del procedimiento. La Frecuencia cardiaca y la cantidad de calorías consumidas por el paciente. Variación digital de la resistencia en 20 niveles diferentes, programados de manera manual y/o programado, con capacidad de almacenar varios programas de entrenamiento. Programa que permite establecer un rango mínimo y máximo de frecuencia cardiaca entre los cuales debe entrenar el paciente. Controles de mando desde la pantalla o desde el manubrio del asiento. Funcionamiento con resistencia electromagnética. Sólida estructura de acero soldado con acabado en pintura electroestática. Sistema de carga de batería autogenerado, al aprovechar el movimiento de pedaleo de la terapia. Permite colocar compresas calientes o frías en la región lumbar, dependiendo de las necesidades terapéuticas. Permite su uso para usuario de 60 kg o más.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Requerido
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón