## EM-237
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-237
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Colchones/Colchonetas
CÓDIGO ECRI: | 12-473
NOMBRE GENÉRICO: | Colchoneta ejercicio
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Un (01) Colchoneta de fácil enrollado, en espuma de alta recuperación. Una (01) cobertura adicional ( funda) por cada colchoneta. Colchoneta fabricada en espuma de alta densidad y de máxima recuperación. Grosor: 5 cm como mínimo. Soporte de peso: 45 kilos. Con revestimiento de vinilo resistente de 14 Oz, impermeable a fluidos, de fácil limpieza. Dimensiones aproximadas: Ancho de 0,90 m x Largo de 1,8 m como mínimo.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Requerido
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón