## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-239
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Tablero para Cuadriceps
CÓDIGO ECRI: | 11-633
NOMBRE GENÉRICO: | Banco de Cuadriceps
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Fabricado en tubo de acero con recubrimiento en epoxi y accesorios móviles de acero cromado. Reposabrazos, respaldo, asiento y rodillo de empuje tapizados en polipiel acolchado o similar. Alto: 120 cm. Largo: 100 cm. Ancho: 65 cm. Alto suelo asiento: 60 cm. Pesas: seis (06) de 1kg y dos (02) de 0,5 kg.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón