## EM-240
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-240
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Escaleras Mecánicas
CÓDIGO ECRI: | 17-820
NOMBRE GENÉRICO: | Escalera Combinada Con Rampa
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Escalera: de 3 o más pasos, de madera o metal, con superficie rugosa o antideslizante. Plataforma o base: de madera o metal, con superficie rugosa o antideslizante. Rampa, de madera o metal: con superficie rugosa o antideslizante. Los tres elementos pueden estar alineados (180°) o posicionados en ángulos. Las dimensiones de cada componente, dependen del requerimiento del especialista. Dimensiones aproximadas de referencia: a) Ancho de cada escalón: 60 – 80 cm b) Huella de cada escalón: 20 – 30 cm c) Contra huella de cada escalón: 15 – 20 cm e) Ancho de la rampa: 80 cm (mínimo) f) Largo de la rampa: 75 – 175 cm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón