## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-241
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Escaleras Mecánicas
CÓDIGO ECRI: | 17-820
NOMBRE GENÉRICO: | Escalera Sueca Para Gimnasio
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Doce (12) o más barras ovaladas inferiores distribuidas desde base hasta 0.18 mts máximo. Dos (02) o cuatro (04) barras ovaladas superiores o más. Una (01) barra superior de 0.15 mts de ancho. Un (01 ) Juego de elementos de anclaje en pared, techo y base. Todos los elementos pueden ser de madera, metal, polímero o combinación. Las dimensiones de la estructura aproximadamente son: 0.9 mts de ancho y 2.4 mts de alto.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón