## EM-242
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-242
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Ergómetros, de Bicicleta
CÓDIGO ECRI: | 10-383
NOMBRE GENÉRICO: | Bicicleta Ergométrica Adulto
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Una (01) Bicicleta o cuerpo motriz, estacionario. Una (01) Base estacionaria. Silla ergonómica totalmente ajustable, con un apoyo de la espalda total. Asiento con movimientos de elevar o bajar, acercar o alejar a los pedales y reclinar el respaldar todo mediante control neumático. Pantalla digital para visualizar: La velocidad y la distancia equivalentes desarrolladas por el equipo. El tiempo, nivel de resistencia aplicada y la potencia en watts del procedimiento. La Frecuencia cardíaca y la cantidad de calorías consumidas por el paciente. Variación digital de la resistencia en 20 niveles diferentes los cuales pueden ser usados de forma manual o a través de los programas de entrenamiento pre establecidos. Programa que permite establecer un rango mínimo y máximo de frecuencia cardiaca entre los cuales debe entrenar el paciente. Controles de mando desde la pantalla o desde el manubrio del asiento. Funcionamiento con resistencia electromagnética. Sólida estructura de acero soldado con acabado en pintura electroestática Auto suministro de energía, al pedalear el sistema se carga de energía. Permite colocar compresas calientes o frías en la región lumbar, dependiendo de las necesidades terapéuticas. Permite su uso para usuario de 125 kg o más.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110V/60Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón