## EM-244
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-244
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Máquinas de Masaje, para Fisioterapia
CÓDIGO ECRI: | 15-662
NOMBRE GENÉRICO: | Mini Gimnasio
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Un (01) Sistema de manejo mediante cables, poleas y palancas. Un (01) Asiento cómodo para el usuario, con respaldo graduable y alto uso. Un (01) Porta pesas trasera compatible con pesas estándar. Una (01) Barra de seguridad para pesas. Un (01) Sistema de pesas incluido, para carga de esfuerzo. Una (01) Barra alternativa para trabajar musculatura dorsal, bíceps y tríceps. Un (01) Sistema de palancas para trabajos en brazos. Estructura de acero o metal resistente a los esfuerzos. Base con tres pies de apoyo para mejor estabilidad. Para realizar flexiones, ejercicios de piernas, bíceps y espalda. Colchonetas de asiento como espaldar resistente al alto uso. Dimensiones aproximadas: 200 cm alto, 175 cm profundidad.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón