## EM-245
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-245
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Ejercitadores
CÓDIGO ECRI: | 11-623
NOMBRE GENÉRICO: | Polea De Pared
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Un (01) Sistema de fijación en pared con regulación de altura. Un (01) Sistema de dos poleas. Una (01) cuerda multifibra de nylon. Un (01) Juego de manoplas. Sistema de regulación de la separación entre poleas. Sistema de regulación de la altura. Cuerda de nylon con longitud regulable. Manoplas o agarraderas de goma o siliconadas.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón