## PORTADA
FICHAS TECNICAS
EQUIPO MEDICO
XX marzo 2021

## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-247
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Ejercitadores, de Otro Tipo
CÓDIGO ECRI: | 15-220
NOMBRE GENÉRICO: | Rueda Para Ejercicio De Hombros
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Un (01) Cuerpo de sistema de resistencia con brazo principal o rueda centrado con mango que permite la libre manipulación por el usuario. Un (01) Sistema de soporte o adosamiento a pared de firme sujeción, fabricado en material resistente a la corrosión y/o abrasión. Con sistema de programación digital o ajuste mecánico manual del nivel de resistencia del giro de la rueda. Con sistema de visualización de tiempo de ejercitamiento. Fácil limpieza y montaje. Con sistema de alimentación de tipo baterías
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110V/60Hz ó baterias
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón