## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-263
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Drill Quirúrgico
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Motor | Para baja y alta velocidad
Mando | Pedal de pie
Piezas de mano | Recta para taladro y fresas esféricas
Curva para taladro y fresas esféricas
Microsierra sagital | Requerido
Microsierra recta | Requerido
Accesorios
Set de hojas de sierra sagital de diversos tamaños | Dos(2) de cada tamaño de sierra
Set de hojas de sierra recta de diversos tamaños | Dos (2) de cada tamaño de sierra
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior