## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-297
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | CRANEOTOMO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
HSM-2 Touchscreen controlled console | 1
HSM-2 foot pedal with irrigation and F/R butons | 1
Pedal cable | 1
HSM-2 Motor handpiece 90.000 RPM | 1
hsm motor cable | 1
HSM attachment straight length 95mm | 1
HSM attachment straight length 115mm | 1
HSM attachment angled length 160mm | 1
attachment irrigation nozzle | 1
attachment irrigation nozzle | 1
attachment irrigation nozzle | 1
bur guard | 1
Rosen burr 2,3mm | 1
Rosen burr 2,3mm B | 1
Rosen burr 2,3mm - C | 1
HSM craniotome attachment | 1
rotational pediatric guide | 1
rotational adult guide | 1
HSM craniotome laminectomy guide | 1
drill limit system | 1
HSM craniotome pediatric saw blade | 1
HSM craniotome laminectomy saw blade | 1
HSM-2 perforator motor | 1
Referencia: M7-120 Skull trepan 9mm | 1
Referencia: M7-121 skull trepan 12mm | 1
Referencia: M7-122 Skull trepan 15mm | 1
spray nozzle for attachments | 1
spray nozzle for motor handpiece | 1
HSM irrigation system tubing set | 1
concole irrigation rack | 1
PPSU stand lid | 1
PPSU attachment stand | 1
PPSU perforator holder | 1
contenedor 465x280x150mm tapa perforada, cuerpo sin perforación | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.