## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-315
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Set de Instrumental para Suturas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Porta agujas Mayo-Hegar de 14 cm | 1
Pinza quirúrgica con diente de 14 cm | 1
Tijera Littahuer saca puntos de 12,5 cm | 1
Mango de bisturí # 3. | 1
Tijera Metzenbaum de 14 cm. | 1
Accesorios
Caja de acero inoxidable | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior