## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CODIGO | EM-317
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Onda de choque con
CÓDIGO ECRI: | 10-369*”
NOMBRE GENÉRICO: | Onda de Choque
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO |  | VALOR |  | VALOR AGREGADO
Caracteristicas | Equipo para el tratamiento de presión radial para tratamiento no invasivo de tejidos blandos e inserción
Pantalla | LCD táctil, a color, con rotacióin 360º
Modos | Dos Canales de salida
ajuste del nivel de energía
Salida de aire comprimido 1.4 - 5 bares
Softwar en varios idiomas
Shock Unico o continuo 0.5 - 21 Hz
Montado en carro con ruedas, frenos y espacio de almacena
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 -127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Certificados de Calidad del Equipo | AI menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior