## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-339
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Set de Instrumental para Cirugia de Rodilla
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Retractor 55x20mm | 2
LANGENBECK separ.21cm, 40x11mm | 2
Wundhaken Langenbeck 33x14mm, 210mm | 2
VOLKMANN separador 4 dientes agudos 21.5cm | 2
VOLKMANN separador 2 dientes agudos 21.5cm | 2
gancho de anhelo, 17,5cm 2 ganchos agudos,12x6mm | 4
LANGENBECK-GREEN separador 16x6mm 16cm | 2
separadores de herida, 10x13mm, 16cm | 2
Phalangenhebel 16cm | 2
JOSEPH periostótomo 16cm x 4mm curvo | 1
WILLINGER periostotomo 16cm x 5mm | 1
WILLINGER periostotomo 16cm x 5mm | 1
König sondas conductoras, 19,5cm | 1
CRILE separador p.nervios 20cm | 1
pinza estrecha 1x2 d. 16,0 cm | 2
pinza de diseccion 1x2 d.,20cm | 2
pinza de diseccion 20cm | 1
pinza estrecha de disec.16cm | 1
pinza fina anatomica 155mm, 1,5mm modelo especial155mm | 1
Pinzas de disección ADSON 1x2 d. 12cm | 2
LEXER tijeras curvas 16cm | 1
METZENBAUM fino tijeras 15cm curva | 1
DEAVER tijeras curvas.r/p.14cm | 1
LISTER tijeras para vendajes 14cm | 1
estilete hoja mirte 14,5 cm | 1
GROSS-MAIER pinza 25cm recta sin cremaillera | 5
REDON aguja de guia, con filo de cuchillo 8 CH | 1
REDON aguja de guia, con filo de cuchillo 10 CH | 1
REDON aguja de guia, con filo de cuchillo 12 CH | 1
REDON aguja de guia, con filo de cuchillo 14 CH | 1
HEISS pinza 20cm recta | 2
HALSTED mosquito pinza 1x2 d. 12cm recta 1x2 | 1
HALSTED mosquito pinza 1x2 d. 12cm curva | 1
Referencia: 107-100 HALSTED mosquito pinza 12,5cm recta | 2
Referencia: 111-102 BACKHAUS pinza para campos, 13cm | 3
CRILE WOOD porta aguja TC 15cm estriada | 2
Pinza para tapones 17.5cm curva | 1
Referencia: PN12527 MIXTER baby pinza hemostatica curva, 18cm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior