## REV2
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-523
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Contador digital de colonia
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Capacidad | Con todas las placas Petri (55, 65, 90, 150 mm)
Material | Acero inoxidable
Memoria | Debe recordar al menos las ultimas cuentas
Exportacion de datos | Requerido
Medio exportacion de datos | USB
Pantalla | LED O LCD
Contador Digital | A partir de 6 digitos
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos