## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-009
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Carro de almacenamiento de químicos
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura / Dimensiones
Material | Acero inoxidable AISI ≥ 304
Cajones polifuncionales | ≥ Dos (2)
Ruedas | Cuatro (4), giratorias
Dimensiones referenciales | Alto: 95cm (± 5cm)
Fondo: 50cm (± 5cm)
Largo: 95cm (± 5cm)
Asas | ≥ Dos (2)
Accesorios
Baldas | Tres (3), con reborde de ≥5cm
Fabricados en polietileno
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: