## Table 1
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-010
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Carro Cerrado de distribucion
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Fabricado en acero inoxidable tipo 304 con acabo #3
2 tramos en acero inoxidable tejido
Ruedas en poliuretano, al menos dos con frenos
Totalmente resistente a la corrosion, incluir asa de manejo
Medidas minimas: | 972mm H x 835mm W x 124mm D (Desviación +/- Smm)
De facil limpieza
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | AI menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior