## Table 1
MOBILIARIO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-011
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE MEDICAMENTOS UNIDOSIS
IMAGEN DE REFERENCIA
TIPO: | PARA 30 PACIENTES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Estructura principal | Tipo Monobloque
Material | Acero cubierto de pintura epóxica o ABS o Acero inoxidable AISI 304.
Tablero superior | Con reborde en tres (3) lados
Puertas o cajones inferiores | Requerido ≥ 2 (dos)
Compartimientos para unidosis | Requerido
Ruedas | Cuatro (4)
Giratorias 360°
Freno en mínimo dos de ellas
Asa | Una (1).
Accesorios
Recipiente de desechos | Uno (1), desmontable
Portaguantes | Uno (1)
Bandeja con soporte lateral | Uno (1), abatible
Porta atril incorporado | Uno (1)
Soporte de cortopunzantes | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO. A