## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-029
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | PORTA BOLSA RODABLE PARA ROPA SUCIA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura / Dimensiones
Material | Estructura fabricada con tubo de acero LAF de sección redonda
Templadores, para rigidizar la estructura, fabricados con tubo de acero LAF de sección redonda
Dimensiones | Diámetro del aro superior: 60cm ± 5cm
Altura total: 100cm ± 5cm
Ruedas | Tres (3) ruedas grado hospitaario, giratorias 360 grados, sin frenos
Acabados
Sin aristas vivas | Requerido
Accesorios
Bolsa | Una (1) bolsa de lona para ropa sucia de boca redonda y con driza de nylon con la que se asegura a la estructura
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO.