## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-033
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | PORTA SUERO METALICO RODABLE
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material / Estructura / Dimensiones
Columna estructural | Construida en tubo redondo de 1" de diámetro, en acero
Medidas referenciales | Alto: 2000 mm (regulable)
Base | Rodable compuesta por ≥ 4 (cuatro) soportes en sección rectangular
Ruedas | ≥ 3 / 5
Giratorias
Diámetro: ≥ 2"
De nylon con eje roscado a la base
Regulación de altura | Por perilla roscada para regular la altura de la varilla portasuero
Ganchos | Cuatro (4)
Columna de extensión | Varilla portasuero construida en tubo redondo de 1/2" de
Acabado | Pintura electrostática o terminado cromado
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones:FDA / CE / ISO.