## Table 1
MOBILIARIO
DATOS GENERALES
CÓDIGO Nº: | MM-041
NOMBRE GENÉRICO: | VITRINA
TIPO: | PARA MATERIAL ESTÉRIL FIJA
MARCA:
MODELO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Estructura | Acero inoxidable AISI ≥ 304
Espesor | ≥ 1mm
Compartimiento superior | Requerido, Dos (2) repisas regulables.
Dos (2), puertas de vidrio con marco de acero inoxidable AISI
Compartimiento inferior | Requerido, Dos (2) puertas y seguridad
Zócalo | Requerido
Dimensiones | Ancho 35 a 38" x alto 76 a 78" x profund. 16 a 18 "
Accesorios
Copias de llaves | Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO. Excepto en el caso de ser fabricación nacional