## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-044
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Colchón Anti-Escara
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Material | Grado Hospitalario, antibacteriano y fácil limpieza
Esponja | Burbujas o celdas de aire
Carga máxima | ≥ 150 Kg
Dimensiones referenciales
Ancho | ≥ 70 cm
Largo | ≥ 190 cm
Espesor | ≥ 6 cm
Compresor o bomba
Salida de aire | ≤ 7 litros/minuto
Ciclo alterante | ≥ 12 minutos
Accesorios
Filtros de Aire | Diez (10), descartables
Kit de reparación | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110~127 VAC/ 60 Hz (Para compresor o bomba)
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO. A excepción de ser fabricación nacional