## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-139
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | MALETÍN DE REANIMACIÓN Neonatal/Pediatrico/Adulto
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Maletín
Material | Polietileno de alta densidad
Color | A elección del Establecimiento de Salud
Compartimentos | Que permitan la fijación de accesorios
Botella de Oxígeno
Capacidad | ≥ 2 litros
Regulador de presión | 0 a 15 litros/min
Equipo de reanimación manual adulto
Tipo de paciente | Adulto
Material de la bolsa | Silicona
Capacidad mínima de la bolsa | ≥ 1500ml
Tipo de desinfección | Autoclave o esterilizador
Bolsa de reservorio | Una (1) para oxígeno, de mínimo 1500ml
Mascarilla adulto Nº3 | Una (1) reutilizable
Mascarilla adulto Nº5 | Una (1) reutilizable
Mascarilla adulto Nº5 | Una (1) reutilizable
Válvula PEEP | Una (1)
Válvula liberadora de presión | Una (1)
Tubo Guedell Nº3 | Uno (1)
Tubo Guedell Nº5 | Uno (1)
Equipo de reanimación manual neonatal
Tipo de paciente | Neonatal/ Pediatrico
Material de la bolsa | Silicona
Capacidad máxima de la bolsa | ≤ 320 ml
Tipo de desinfección | Autoclave o esterilizador
Bolsa de reservorio | Una (1) para oxígeno, de mínimo 320 ml
Mascarilla neonatal Nº0 | Una (1) reutilizable
Mascarilla neonatal Nº1 | Una (1) reutilizable
Válvula PEEP | Una (1)
Válvula liberadora de presión | Una (1)
Tubo Guedell Nº0 | Uno (1)
Tubo Guedell Nº1 | Uno (1)
Varios
Maletín | Uno (1) para el almacenaje de todas las mascarillas y accesorios
Tijeras | Corta ropa
Manta | Isotérmica oro/plata.
Pinza | Tira - lenguas
Máscaras de oxígeno | Adulto y pediátrica
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.