## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-537
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Contador Hematologico tipo piano
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descripcion | Equipo manual contador de celulas diferencial
Capacidad | Al menos 8 teclas para la diferenciacion de las celulas
Numeracion de 0-999
Señal acustica
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | N/A