## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-047
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CENTRÍFUGA PARA CITOGENÉTICA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Sistema de control | Programable tiempo y velocidad
Velocidad | Menor igual de 15,000 rpm
RCF | ≤ 5500
Visualización de parámetros | Tiempo y velocidad
Modo de trabajo | Programable con marcha permanente
Rango de Temporizador | ≤ 1 min a ≥ 99 horas
Capacidad de tubos | 15 mL
Rotor
Número de tubos | Menor o Igual 24
Diseño | Permita acople de diferentes tipos de adaptadores o rotores
Tipo | Ángulo fijo o cubo pivotante (basculante) o tubo vertical
Seguridad
Alarmas | Audibles o visuales
Bloqueo de tapa | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante