## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-053
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Unidades para Criocirugía, de Uso General
CÓDIGO ECRI: | 11-067
NOMBRE GENÉRICO: | Criocauterio
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Cilindro de 10 Lbs de Oxido nitroso ó CO2 | Requerido
Válvula reguladora | Requerido
Pieza de mano | Requerido
Carrito tranportador | Requerido
Accesorios
Punta Exocervical | Tamaño pequeño (19x10 mm)
Punta Exo-Endocervical | Tamaño larga (25x7 mm)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón