## EM-059
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-059
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | AmalgamadoresEscarificadores, Dentales, Ultrasónicos
CÓDIGO ECRI: | 17-497
NOMBRE GENÉRICO: | Destartarizador ultrasonico
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Tipo de equipo | De pieza de mano
Esterilizable en autoclave | Requerido
Frecuencia | 28 Khz +/- 3 Khz
Presión agua | De 0,01 MPa a 0,5 MPa
Dimensiones | Aproximadamente 170mm x 111mm x 65mm
Puntas de limpieza | G1, G4, G5,G6
Puntas de periodoncia | P1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón