## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-070
REVISIÓN: | Tercera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Analizador de inmunofluorescencia seca
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Metodo de analisis | Inmunoensayo de Fluorometría en tiempo retardado. (TRFIA)
Tecnología | Modo de trabajo en seco
Muestras | Sangre total, plasma, suero, orina
Pantalla LCD | Requerido
Almacenamiento de datos | Mayor a 10,000 datos
Volumen de la muestra0 | 5 a 100 uL
Dimensiones | Aproximadamente 22.5 cm x 15.2 cm x 10.5 cm
Impresora termica | Requerido
Bateria | Requerido
ACCESORIOS
Consumibles | Reactivo para mínimo 100 muestras
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón