## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-078
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Cuchlla
CÓDIGO ECRI: | 16-463
NOMBRE GENÉRICO: | Cuchilla
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Las marcas en relieve en rojo brillante en vasos transparentes te permiten ver, añadir, medir y ajustar líquidos. Caño / embudo sin goteo, inclinado, para mayor precisión y comodidad. La calidad es resistente y el grosor es de aproximadamente 3 mm. Los vasos de plástico transparente que son resistentes a la corrosión Fácil de usar: el diseño de mango antideslizante le da a tus manos un buen agarre al verter.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | NO APLICA
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón