## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-130
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Mecheros de bunsen
CÓDIGO ECRI: | 17-691
NOMBRE GENÉRICO: | MECHEROS DE BUNSEN A GAS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Dimensiones
Medidas aproximadas de tubo | Diámetro: ≤ 11 mm o su equivalencia
Altura: ≥ 120 mm o su equivalencia
Tipo de gas | Gas butano y/o natural
Sistemas de seguridad
Válvula de seguridad | Que corte el paso del gas
Estabilizador de llama | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón