## EM-145
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-145
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Instrumentales Cirugía
CÓDIGO ECRI: | 15-621
NOMBRE GENÉRICO: | Instrumental Ginecología
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
• Fabricado en acero quirúrgico inoxidable calidad AISI 304-2B • El instrumental tendrá un acabado satinado ó mate • Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos • Componentes: • Cánula de aspiración Poople recto: 22 cm (8 ¾ pulgadas) de largo. • Cánula de aspiración Yankauer: 27-29 cm (10 ¾ - 11 ½ pulgadas) de largo. • Copa graduada de acero inoxidable: 100 cc • Especulo vaginal Auvard c/peso desmontable. • Mango de bisturí No. 3 largo y No. 4 corto. • Dos (02) pinzas de Adson semicurva: 18.5 cm (7 ¼ pulgadas) punta gruesa • Cuatro (04) pinzas de Allis: 15 cm (6 pulgadas) • Dos (02) pinzas de Babcock: 20 cm (8 pulgadas) • Seis (6) pinzas backhaus 3 cm (5 pulgadas) • Cuatro (4) pinzas crafoor punta fina: 24 cm (9 pulgadas) • Cuatro (4) pinzas Crile curva: 15 cm (6 pulgadas) • Cuatro (4) pinzas de disección con dientes con: Dos (02) de 20.5 cm (8 pulgadas) y dos (02) de 11.5 cm (4 ½ pulgadas) • Dos (02) pinzas de disección Russina: 20 cm (9 pulgadas) • Dos (02) pinzas de disección sin dientes: 11.5 cm (4 ½ pulgadas) • Dos (02) pinzas de Foerster curva: 24 cm (9 ½ pulgadas) • Dos (02) pinzas de Foerster recta: 24 cm (9 ½ pulgadas) • Dos (02) pinzas Gray con diente: 23 cm (9 pulgadas) • Dos (02) pinzas Heaney: 21 cm (8 ½ pulgadas), con dos (02) dientes. • Dos (02) pinzas Heiss semidura: 23 cm (9 pulgadas) punta gruesa. • Ocho (08) pinzas Kelly curva: 14 cm (5 ½ pulgadas) • Dos (02) pinzas mister: 23 cm (9 pulgadas) • Seis (06) pinzas Rochester- Pean curva: 18 cm (7 pulgadas) • Tres (03) pinzas Rochester- Pean recta: 18 cm (7 pulgadas) • Cuatro (04) pinzas Thomas Allis: 20.5 cm (8 pulgadas) • Una (01) pinza tirabalas Schoeder recta; 24 cm (9 ½ pulgadas) • Tres (03) porta agujas de Mayo-Hegar con inserción de carburo de Tungsteno: 16 cm (6 ¼ pulgadas). 21 cm (8 ¼ pulgadas) y 25 cm (10 pulgadas) • Una (01) riñoneras de acero inoxidable: 400 cc • Dos (02) separadores de valva maleable sin mango: 5.0 cm (2 pulgadas) x 30 cm (12 pulgadas) • Dos (02) separadores de valva maleable sin mango: 3.2 cm (1 1/4 pulgadas) x 30 cm (12 pulgadas) • Dos (02) separadores de Kelly: 7.5 cm (3 pulgadas) x 25 cm (10 pulgadas) • Dos (02) separadores de O conor completo con valvas. • Dos (02) separadores Parker Langerbeck: 21 cm (8 ½ pulgadas) • Una (01) sonda acanalada: 15 cm (6 pulgadas) • Dos (02) tijeras de mayo curva: 20 cm – 20.5 cm (8 pulgadas) y otra de 15 cm – 15.5 cm (6 pulgadas) • Dos (02) tijeras de mayo recta: 20 cm – 20.5 cm (8 pulgadas) y otra de 15 cm – 15.5 cm (6 pulgadas) • Dos (02) tijeras de Metzenbaum curva: 23 cm (9 pulgadas) y otra de 15 cm (6 pulgadas) • Una (01) tijera de parametrio: 23 cm (9 pulgadas) • Una (01) valva de Doyen vaginal: 115 mm x 45 mm (4.5 pulgadas x 1 ¾ pulgadas) • Una (01) valva de Doyen vaginal: 85 mm x 45 mm (3 1/4 pulgadas x 1 ¾ pulgadas) • Valva de Doyen vaginal 85 x45 (3 ¼ x 1 ¾ pulgadas) • Un (01) contenedor con tapa y asas de acero quirúrgico inoxidable o aluminio anodizado,
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón
FICHA TÉCNICA