## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-154
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Instrumental para Microcirugía
CÓDIGO ECRI: | 15-621
NOMBRE GENÉRICO: | Set de Instrumental Odontología
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Dos (2) Bandeja dental Dos (2) Explorador Dos (2) Espejo bucal Dos (2) Sonda periodontal Dos (2) Botadores dentales Dos (2) Condensador dental Dos (2) Bruñidores dentales Dos (2) Atacador endodoncia Dos (2) Bloques para mordida Dos (2) Sonda periodontal. Dos (2) Pinza porta-algodones. Dos (2) Vaso Dappen Dos (2) Conformador de surcos Dos (2) Bruñidor doble Dos (2) Atacador Hollenback Dos (2) Porta amalgamas Dos (2) Cleoide-discoide Dos (2) Recortador de margen gingival Dos (2) Espátula plástica Dos (2) Bruñidor simple Dos (2) Jeringa de carga tipo revolver Dos (2) Jeringa para anestesia intraligamentosa. Dos (2) Jeringa de carga frontal. Dos (2) Espátula de cemento Dos (2) Loseta de vidrio Dos (2) Instrumento de bola-espátula
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón