## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-171
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
NOMBRE
NOMBRE GENÉRICO: | COOLER PARA VACUNAS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Capacidad
Capacidad de cámara | ≥ 10 litros
Puerta
Tipo | Puerta superior abatible
Cierre Hermético | Requerido
Aislamiento térmico
Aislamiento interno para mantener la temperatura | Requerido
Accesorios
Agarradera para transportar el COOLER | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.