## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CODIGO EM-196
REVISIÓN: Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE TINCIÓN DE PLACAS AUTOMÁTICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Capacidad
Flujo de trabajo | Circular u horizontal
Pantalla de visualización | Requerido
Funciones de equipo | Tinciõn, lavado y secado de placas
Capacidad de programas y sus pasos | * 50 (cincuenta) programables por el usuario y/o definidas en el equipo, cada uno con * 40 (cuarenta) pasos
Contraseña para modificación de datos | Requerido
(*) Capacidad de procesamiento simultáneo | * 10 (diez) cestillos a la vez
Capacidad de placas por cestillos | * 20 (veinte) placas
Número de estaciones de reactivo | * 20 (veinte) estaciones de reactivo
Estaciones de lavado | * 6 (seis) cubetas de agua
Estaciones de secado (estufas) | * 4 (cuatro) estaciones
Volumen por cubeta de reactivo | ż 300 a ś 450 ml
Función de inmersión y/o agitación | Requerido
Tiempo de inmersión y/o agitación regulable | Programable
Sistema de seguridad de extracción de gases | Mediante filtro de carbón activado

## Table 2
Accesorios
Juego de cubetas | Uno (1) de acuerdo a la capacidad del equipo
Juego de racks | Uno (1) de acuerdo a la capacidad de procesamiento (*)
Filtro de carbón activado | Uno (1) adicional, de repuesto
Juego de soporte para placas | Uno (1) de acuerdo a la capacidad del equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | AI menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.