## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-199
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Triturador de desperdicios
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Dispensador de 1 HP, doble voltaje Motor refrigerado por ventilador Dinámicamente equilibrado para una operación suave y de larga duración Cámara de molienda de acero inoxidable Cámara de salida de poliéster reforzada con fibra a prueba de corrosión Plato giratorio de acero inoxidable de 6 1/4 «de diámetro Barra desgarradora integrada con plato giratorio 2 impulsores giratorios de acero inoxidable endurecido resistente a los atascos 3 cuchillas bajas de acero inoxidable Anillo de rectificado de aleación de fundición duro y resistente con acción de rectificación de doble etapa
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón