## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-201
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | TERMÓMETRO PARA LABORATORIO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control /Visualización / Material
Parámetros mínimos: | Temperatura y Humedad Relativa
Rango de medición temperatura: | Escala positiva: Que permita medir desde 0°C hasta 40°C o superior
Escala negativa: Que permita medir desde -2 °C hasta 0°C o menor
Resolución temperatura: | ≥ 0,1°C a ≤ 1°C
Rango de medición humedad relativa: | De 0% hasta 100%
Resolución humedad relativa: | ≥ 0,1% a ≤ 1%
Sensor de temperatura exterior | Acero Inoxidable
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Batería(s) recargable(s)
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón