## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-212
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA GINECOLOGICA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
• Dimensión: • alto: Aproximadamente 0,85 m aproximado, (con tapizado) • ancho:Aproximadamente 0,70 m • largo: Aproximadamente 1,80 m (medida del tendido en posición horizontal) • Estructura de mueble: • Estructura metálica con cubrimiento de pintura electrostática. • Con al menos 2 gavetas • Con porta papel • Alacena central • Bandeja porta notas • Tapizado en tela vinílica lavable y acolchado de 10 cm mínimo • Perneras con soporte bajo rodillas acolchonados, barra y base de acero inoxidable • Banco de 1 paso retráctil
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.