## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-273
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Lámparas de Hendidura
CÓDIGO ECRI: | 18-098
NOMBRE GENÉRICO: | LÁMPARA DE HENDIDURA PORTÁTIL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Microscopio
Aumento ocular | Mínimo 2 (10x, 16x)
Dioptría superior | ± 7 D o superior
Distancian interpupilar | 45 y 95 mm
Iluminación
Ancho de la hendidura
Longitud de la hendidura
Ángulo de rotación de hendidura
Filtros | Mínimos: azul y libre de rojo
Fuente de iluminación | Halógena o led
Baterías | Requerido
Accesorios
Cargador | Uno (1)
Baterías | Dos (2)
Soporte para frente | Uno(1)
barra de ajuste de dioptrías | Uno (1)
Estuche de transporte | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior