## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-292
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Coche
CÓDIGO ECRI: | 12-281
NOMBRE GENÉRICO: | Coche Intubacion Dificil
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Un (01) Coche rodable. Dos (02) resucitadores manuales. Un (01) aspirador de secreciones portatil. Un (01) laringoscopios de fibra optica. Un (01) video laringoscopio portatil. Un (01) set de cricotirotomía. Un (01) set de traquetomia percutáneo. Un (01) juego de máscaras larfngeas reutilizables. Dos (02) unidades por tamaño . Un (01) juego de mascaras laríngeas desechable. Veinte (20) unidades por tamaño. Un (01) manómetro portátil. Un {01) juego de tubos endotraqueales. Dos (02) unidades de cada tamaño. Un (01) juego de gafas para tubos endotraqueales. Cinco (05) unidades de cada t amano. Cuatro (04) tubos orofaringes. Dos {02) tubos por tipo de paciente . Cuatro (04) tubos nasofaringes. Dos (02) t ubos por tipo de paciente. Dos (02) pinzas magill. Un (01) balón de oxigeno .
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior