## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-307
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | BANDEJA DE ORTOPEDIA COMPLETA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
pinza de disecc.1x2 d. 14,5cm | 2
Referencia: BD222 ADSON pinza estriada, 12cm | 1
SENN-MILLER separador agudo 17cm | 2
SENN-MILLER separador doble romo 17cm | 1
ALM separador agudo 7 cm | 1
WEITLANER separ. agudo 11,5cm | 2
WEITLANER separ. romo 11,5cm | 1
estilete abotonado con ojo 14.5cm 1x1* 2,12 | 1
Referencia: BN004 sondas acanalada 14.5cm long | 1
HALSEY porta aguja bocas lisas 13cm | 1
RUSKIN pinza gubia, 18cm, curva | 1
LISTON pinza cortante p.huesos 14cm recta | 1
MARTIN pinza p.cartilagos 19cm | 1
LOWMAN clamp p. huesos 18cm | 1
VOLKMANN cuchar.cort.fig. 0000 17cm | 1
VOLKMANN cuchar.cort.fig. 000 17cm | 1
VOLKMANN cuchar.cort.fig. 3 17cm | 1
Osteotomo 13,5cm x 12 mm | 1
Cincel 13.5cm x 12mm | 1
gubia 13,5cm x 12 mm | 1
martillo KIRK 19cm,38mm,750gr. | 1
LANGENBECK elevador 20 cm | 1
lima para huesos 24,5 cm | 1
CHARRIERE sierra p.amput.30 cm | 1
perforador de mano REDA con mandril de Jacobs | 1
FRAZIER/FERGUSSON tubo asp. 30°/8Ch/19cm | 1
FRAZIER/FERGUSSON tubo asp. 30°/10Ch/19cm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior