## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-309
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | BANDEJA PARA CIRUGIA COLOPROCTOLOGIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Referencia: 101-220 MAYO tijeras rectas 17cm | 1
Referencia: BC606 METZENBAUM tijeras curva 18cm | 1
Referencia: BH134 KELLY pinza hemostatica recta, 14cm | 1
FOERSTER pinza p.esponj.estria 20cm recta | 1
MAYO HEGAR porta aguja, 20cm | 1
SIMS espéculo rectal 15cm fenéstrado | 1
PRATT espéculo rectal, 19cm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior