## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-312
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | BANDEJA PARA CIRUGIA TORAXICA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
YANKAUER tubo de aspiracion 27cm | 1
Referencia: 110-165 mango de bisturies num. 3 | 1
METZENBAUM fino tijeras 18cmTC curva | 1
ADLERKREUTZ pinza 4x5 dientes 20cm | 2
POTTS SMITH pinza 25 cm TC | 1
Referencia: BH135 KELLY pinza hemostatica curva, 14cm | 12
CRILE RANKIN pinza 16cm curva | 12
Referencia: 111-102 BACKHAUS pinza para campos, 13cm | 12
CRILE-WOOD porta-aguja 20cm TC estriada | 1
DE BAKEY porta agujas TC 26cm | 1
MAYO HEGAR porta aguja TC 26cm | 1
Referencia: 200-221 RIBBON espatula abdominal 25x330 mm maleable | 1
RIBBON espatula abdominal 32x330mm maleable | 1
RIBBON espatula abdominal 50x330mm maleable | 1
RICHARDSON grip separ.20x25mm | 1
RICHARDSON grip separ.38x38mm | 1
KELLY grip separador 38x51 mm | 1
KELLY grip separador 64x76 mm | 1
DEAVER grip separador 50x310mm | 1
DEAVER grip separador 38x310mm | 1
VOLKMANN separador 6 dientes agudos 21.5cm | 2
VOLKMANN separador 4 dientes romos 21.5cm | 2
FREER elevad.tabique agud/romo | 1
DE BAKEY porta agujas TC 20cm | 2
DEBAKEY pinza vacular de uso múltiple 45° angulada, 21cm | 2
DOYEN periostot.costale adulto derecha | 1
DOYEN periostot.costale adulto 17cm, izquierda | 1
MATSON periostotomo 22 cm | 1
ALEXANDER peristotomo 21 cm | 1
FINOCH.BURFORD separad. 250 mm con 2 pares de valvas | 1
aproximador de costilla Bailey, 16cm | 1
ALLISON espatula pulmonar 32cm | 1
STILLE LUER pza.gubia 22cm curva | 1
SAUERBRUCH pinza gubia cuadrado 30cm | 1
DUVAL pinza p.tejido 25mm/23cm | 2
MIXTER pinza hemo/bron/cond. 3 28cm | 2
SIMS tijeras para el utero | 1
SIMS tijeras para el utero | 1
pinza de diseccion 20cm | 1
pinza de diseccion 1x2 d.,20cm | 1
Referencia: 107-100 HALSTED mosquito pinza 12,5cm recta | 3
Referencia: BH111 HALSTED MOSQUITO pinza 12,5cm curva | 2
Referencia: BH134 KELLY pinza hemostatica recta, 14cm | 3
Referencia: BH135 KELLY pinza hemostatica curva, 14cm | 2
ROCHESTER PEAN pinza 16cm curva | 3
MIKULICZ pinza p. el peritoneo 20cm 1x2 d. | 2
Referencia: 111-102 BACKHAUS pinza para campos, 13cm | 6
GROSS MAIER pinza para polipos 25cm recta | 3
Referencia: 114-107 FOERSTER pinza p.esponj.estria recta, 25cm | 3
Referencia: BM236 MAYO HEGAR porta aguja,18cm | 1
GRAVE espéculo fig. 1 75x20mm | 3
GRAVE espéculo vaginal Fig. 2 95x35mm | 5
GRAVE espéculo fig. 3 115x35mm | 3
KRISTELLER espéculo vaginal, Fig.2, juego | 2
DOYEN espéculo vaginal Fig.2 85x45mm | 2
HEGAR dilat.dob. 8c/u en bolsa 3/4 - 17/18mm | 1
SCHROEDER (POZZI) pinza uterina 25cm | 3
SIMS histeromet. grad.maleable, 32cm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior