## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-324
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Lavador Ultrasonico
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Lavador ultrasonico para limpieza del material quirurgico con el uso de iirigacion sonica
Lavador Ultrasonico
Capacidad del tanque | 5.2 gal
Tipo de material | Acero inoxidable 316L o superior en la caja y tapa plastica
Pantalla | tactil
Sensor de temperatura y nivel de agua | Requerido
Cesto de malla | UNO (1)
Peso maximo de carga | mayor a 6 lbs
Consumibles
Unidades de detergente enzimatico | (1) galones
Unidades de detergente neutro | (1) galones
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 V/ 60Hz
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante