## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-327
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Pinza de diseccion 1 x 2 d 14.5 cm | 2
Mango de bisturí num 3 | 1
Tijeras r/a rectas 14.5 cm | 1
Tijeras r/a curvas 14.5 cm | 1
Halsted mosquito pinza 12.5 cm recta | 2
Halsted mosquito pinza 12.5 cm cruva | 2
Mayo Hegar porta agujas 16cm | 1
Foerster pinza p. esponja estria recta 25 cm | 1
Bandeja para instrumentos | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior