## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-332
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI:
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Set de Instrumental para Cesarea
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Separador doble pared 15 cm, Farabeuf | 2
Pinza para campos 13 cms, Backhaus | 8
Tijera recta 17 cm, Mayo | 1
Tijera curva, 18 cm, Metzembaum | 1
Tijera curva, 20 cm, Metzembaum | 1
Porta aguja 18cm, Mayo Hegar | 1
Porta aguja 20 cm, Mayo Hegar | 1
Espatula abdominal 40x330mm, maleable Ribbon | 1
Valva central 70x85mm, Balfour | 1
Pinza de diseccion 20 cm | 2
Pinza de diseccion 1x2 d./ 14.5 cm | 2
Pinza hemostatica curva, 14 cm Kelly | 2
Pinza intestinal 19 cm 5x6 d. Allis | 4
Pinza para esponja estriada, recta 25 cm Foerster | 3
Rinonera 18/8 mediana 250x 140x 40mm | 1
Mango de bisturi #4, 12.5 cm | 2
Bandeja 420x280x10mm | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior